附件1：

              房屋建筑连廊围墙雨棚及房屋附属设施隐患排查表

	建筑名称
	
	建筑地点
	

	使用功能
	连廊   □围墙   (雨棚   (其他            

	使用单位
	
	联系人
	

	
	
	联系电话
	

	已用时间：
	基础形式：
	层数：
	最大跨度：

	类型
	检查内容
	检查情况
	备注

	连廊
	国土、规划、施工许可手续情况
	
	

	
	是否由具备设计资质的专业单位设计
	是□   否□
	

	
	结构形式
	(混凝土 □后锚固链接

(钢结构 □落地支柱
	

	
	结构是否便于维护检查
	(结构裸露

(结构被外包装隐蔽
	

	
	混凝土结构连廊是否存在开裂、露筋
	
	

	
	基础、主体结构检测情况
	
	

	
	超负荷使用情况
	
	

	
	基础沉降、结构变形等情况
	
	

	
	结构维护保养情况
	维护频率：     

是否定期除锈防锈：

是否排水畅顺：
	

	
	梁柱、支座、螺栓等构件锈蚀、损坏等情况
	
	

	围墙
	围墙基础沉降，结构开裂、倾斜、塌陷
等情况
	
	

	雨棚
	雨棚结构变形、锚固、焊接、拉接等情况
	
	

	其他构筑物及附属设施检查

情况
	

	检查结论
	


检查人员签名：                                     检查日期：

